## Toelichting
Overzicht van kwaliteitsmaatstaven TYPERING
Om het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW) goed toe kunnen gebruiken, moeten de gegevens, -opslag en -uitwisseling voldoen aan bepaalde kwaliteitsmaatstaven passende bij degevraagde toepassing. Per toepassing en bijbehorende conformiteitsklasse zijn er andere kwaliteitsmaatstaven.
Voorliggend document geeft een overzicht van welke kwaliteitsmaatstaven er per conformiteitsklasse binnen het GWSW worden gehanteerd . Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar kwaliteit van typering, kenmerken en voorkomens.
De (kwaliteit van) Typering gaat over of het concept voorkomt in een conformiteitsklasse en of deze op het juiste niveau is getypeerd. Indien het concept onvoldoende is getypeerd, dan betekent dat, dat het concept dieper in de boom getypeerd moet worden (subtype). De volgende kwaliteitsmaatstaf wordt gehanteerd: Fout (F): Het concept is onvoldoende getypeerd Goed (G): Het concept is voldoende getypeerd Niet (N): Het concept komt niet voor in de conformiteitsklasse. Dit is van toepassing op de tabbladen: Activiteit, FysiekObject, Informatiedrager, Kenmerk, Levensvorm, Ruimte en TopologischElement.

## FysiekObject
FYSIEK OBJECT | [5 empty] | Conformiteitsklasse / GEGEVENSGEBRUIKSNIVEAU
Supertype | Subtype 1 | Subtype 2 | Subtype 3 | Subtype 4 | Subtype 5 | MdsProj | RIBX | Hyd | MODELEREN | Kengetallen | PROGNOSES | MdsPlan | LIGGING | FULL | Reactie Jordie op huiswerk | Freek | Nico | Heino | Bob | Frank | Erwin | Jafeth
Aansluiting | [5 empty] | F | F | N | N | N | N | F | N | F | Ingestuurd via Webprotegé |  |  |  | Definitie betreft "het geheel van leidingen en punt". Dit schept wellicht verwarring t.a.v. de aansluitleidingen nen hulpstukken. Thread aangemaakt via Webprotegé ter heroverweging definitie.
| Foutaansluiting |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging | Meenemen Ligging | RIBX: Volgens mij heeft de inspecteur een optie om aan te geven voor een vermoeden van een foutaansluiting.
| Kolkaansluiting |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging | Meenemen Ligging | meenemen voor ligging (PDOK)
| Perceelaansluiting |  |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G | Toegevoegd aan Ligging. In Full zat het al. | Meenemen Ligging en full | meenemen voor ligging (PDOK) |  |  | knip naar type? is dat relevant?
|  | Mechanische perceelsaansluiting |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G | Toegevoegd aan Ligging | Meenemen Ligging | meenemen voor ligging (PDOK)
Apparatuur | [5 empty] | N | N | N | N | N | N | N | N | F
| Elektriciteitskast |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | F | Niet opgenomen bij Ligging | valt mi onder WION dus zou ook bij liggin mee moeten. Ligging mag ook op dit niveau alleen mee
|  | Besturingskast |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Niet opgenomen bij Ligging | valt mi onder WION dus zou ook bij liggin mee moeten
|  | Buitenopstellingskast |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Niet opgenomen bij Ligging | valt mi onder WION dus zou ook bij liggin mee moeten
|  | Centrale verdeelkast |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Niet opgenomen bij Ligging | valt mi onder WION dus zou ook bij liggin mee moeten
|  | Centrale voedingskast |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Niet opgenomen bij Ligging | valt mi onder WION dus zou ook bij liggin mee moeten
| Hoofdpost |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Ingestuurd via Webprotegé |  | Een hoofdpost heeft te maken met telemetrie.
| Luchtinjectie-unit |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Meetinstrument |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | F
|  | Debietmeter |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Drukmeter |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Kwaliteitssensor |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Overstortmeter |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Peilbuis |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Regenmeter |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Waterniveaumeter |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Pigging-installatie |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
Bouwwerk | [5 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | [5 empty] | bovengronds ter verduidelijking
| Dijk |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Gebouw |  |  |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
| Gemaal |  |  |  |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F
|  | Oppervlaktewatergemaal |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Rioolgemaal |  |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | F |  |  | Een gemaal is bij ons over het algemeen een put.
|  |  | Boostergemaal |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Gemaal droge opstelling |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Gemaal natte opstelling |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Luchtpersgemaal |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Opvoergemaal |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Riooleindgemaal |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Vacuümpompstation |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Vijzelgemaal |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Spoelgemaal |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | [5 empty] | wat is dit? sub4 van rioolgemaal?
| Kunstwerk |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | F | [5 empty] | kw is veel diverser, anders/meer omschrijven
|  | Inlaat oppervlaktewater |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G
|  | Overkluizing |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | F
|  |  | Beekriool |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Waterkering |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Leidingbrug |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | [5 empty] | ??
| RWZI |  |  |  |  | N | N | N | N | G | G | G | G | G | [5 empty] | relevant? modelmatig een gemaal?
| Reservoir |  |  |  |  | F | F | F | F | N | N | F | F | F | Insturen via Webprotegé |  |  | Voorstel: onder subtype 1 Reservoir het subtype 2 Overstortvijver toevoegen.
|  | Bergbezinkbassin |  |  |  | G | G | G | G | N | N | G | G | G
|  | Bergingsbassin |  |  |  | G | G | G | G | N | N | G | G | G
|  | Bergingsvijver |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G
|  | Bezinkbassin |  |  |  | G | G | G | G | N | N | G | G | G
|  | Infiltratiereservoir |  |  |  | F | F | N | F | N | N | F | F | F | Opmerkingen over definities in te sturen via Webprotegé
|  |  | Grindkoffer |  |  | N | G | N | G | N | N | N | G | G | Ligging is al opgenomen | Ligging wel meenemen, overigens kan een niveau hoger ook indien de het infiltratievoorziening wordt | Een koffer hoeft wat mij betreft niet in PDOK. Dan word het misschien te druk? |  | Volgens het figuur van de definitie is een grindkoffer een omhulsel voor drainage? Ik begrijp de mening van Nico dat het discutabel is wat wel en niet onder "reservoir" op te nemen. Wat is nu sub2, sub3 en sub4? en waarom? Thread ingedient.
|  |  | Infiltratiebassin |  |  | G | G | N | G | N | N | G | G | G |  |  |  |  | De discussie over al deze subs zijn lastig te voeren als de definities niet allemaal compleet zijn (thread ingediend)
|  |  | Infiltratiegreppel |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  |  | Volgens Arnhem zou dit dus een WADI zijn? |  | Eens met Nico. Wat is het verschil tussen een greppel en een wadi? Sommige wadi's zijn wel greppels, maar geen wadi :P
|  |  | Infiltratieveld |  |  | F | G | N | N | N | N | F | G | G |  |  | In Arnhem maakt men wel onderscheid tussen infiltratieveld en een WADI.
|  |  |  | Wadi |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G | Insturen via Webprotegé |  |  | Voorstel: subtype 4 Wadi subtype 3 Wadi maken
|  |  | Lavakoffer |  |  | N | G | N | G | N | N | N | G | G |  |  | Een koffer hoeft wat mij betreft niet in PDOK. Dan word het misschien te druk?
|  |  | Steenwolkoffer |  |  | N | G | N | G | N | N | N | G | G |  |  | Een koffer hoeft wat mij betreft niet in PDOK. Dan word het misschien te druk?
|  |  | Zandkoffer |  |  | N | G | N | G | N | N | N | G | G |  |  | Een koffer hoeft wat mij betreft niet in PDOK. Dan word het misschien te druk?
|  | Open berging |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G
|  | Zuiveringsreservoir |  |  |  | F | F | N | N | N | N | F | G | F
|  |  | Biofilter |  |  | N | G | N | N | N | N | N | G | G
|  |  | IBA |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | F | Insturen via Webprotegé |  |  | Voorstel: subtype 3 Wadi laten vervallen | Opmerkingen van Heino als thread ingediend via webprotegé
|  |  |  | IBA Klasse I |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  |  |  | Voorstel: subtype 4 IBA klasse I subtype 3 IBA klasse I maken
|  |  |  | IBA Klasse II |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  |  |  | Voorstel: subtype 4 IBA klasse II subtype 3 IBA klasse II maken
|  |  |  | IBA Klasse IIIa |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  |  |  | Voorstel: subtype 4 IBA klasse III a subtype 3 IBA klasse III a maken
[5 empty] | Helofytenfilter | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  |  |  | Voorstel: subtype 5 Helofytenfilter subtype 3 Helofytenfilter maken |  | eens met heino
|  |  |  | IBA Klasse IIIb |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  |  |  | Voorstel: subtype 4 IBA klasse III b subtype 3 IBA klasse III b maken
|  |  |  | Septictank |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  |  |  | Voorstel: subtype 5 Septictank subtype 3 Septictank maken |  | eens met heino
| Spoorlijn |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Uitlaatconstructie |  |  |  |  | G | G | F | F | N | N | G | G | G
|  | Nooduitlaat |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G
|  | Uitstroombak |  |  |  | G | G | G | G | N | N | G | G | G
Constructieonderdeel | [5 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F
| Afdekking |  |  |  |  | F | F | N | N | N | N | F | N | F | Daarom ook enkel in Ribx en Full, op het zelfde niveau als de huidige CFK. |  | de afdekking word ook meegenomen in de BGT, tenzij deze verdekt ligt. |  | Als ik bij e.e.a. juist heb opgelet, afdekking/deksel wordt/is (ook op basis van IMBOR?) een "los object" gekoppeld aan een ander "object" met daarmee zijn eigenlijst aan eigenschappen coördinaten etc. Is dit nu goed afgedekt? M.i. komt de GWSW wel een eind, maar ik ken nog geen beheerpakket waar dit juist kan worden ingevoerd? Hoe ver moeten we nu gaan?
|  | Afdekplaat |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Deksel |  |  |  | F | F | N | N | N | N | F | N | F
|  |  | Drainputdeksel |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  |  | Peilbuisdeksel |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  |  | Putdeksel |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | F |  | @Heino, knevel voorziening niet voldoende? |  | Voorstel: onder subtype 3 Putdeksel een subtype 4 Gekneveld toevoegen
|  |  |  | Put deksel - licht verkeer |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G
|  |  |  | Put deksel - zwaar verkeer |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G
|  |  | Straatpot |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Luik |  |  |  | N | G | N | N | N | N | N | N | G
|  | Rooster |  |  |  | N | G | N | N | N | N | N | N | G
| Afsluiteraandrijving |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | F |  |  | locatie van een afsluiter van een persleidng-indien bekend- zou ik wel in PDOK opnemen.
|  | Spindel |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  | standaard open of dicht zou ik er graag bij willen hebben maar ik weet niet waar dat staat
| Deelliner |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G |  | ligging meenemen | deelliner bij constructie onderdeel?
| Bekabeling |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Beluchter |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
| Bescherming |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | F | Insturen via Webprotegé |  |  | Onder dit subtype staat een subtype 2 Coating. Als alle beschermingen coatings zijn, kan subtype 2 Coating toch vervallen. Voorstel: Bescherming hernoemen als Bescherming (coating). Of: andere types bescherming als subtypes toevoegen. |  |  | In lijn met Heino dan inderdaag ook andere bescherming toevoegen onder subtype 2 PE beplating, liner
|  | Coating |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Buisdeel |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Diffusiescherm |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Doorlaat |  |  |  |  | F | F | F | F | G | G | F | G | F
|  | Mechanische afsluiter |  |  |  | G | G | F | F | G | G | G | G | F
|  |  | Dubbelkerende spindelschuif |  |  | G | G | N | N | G | G | G | G | G
|  |  | Enkelkerende spindelschuif |  |  | G | G | N | N | G | G | G | G | G
|  |  | Spoelklep |  |  | G | G | N | N | G | G | G | G | G
|  |  | Stuwklep |  |  | G | G | N | N | G | G | G | G | G
|  |  | Terugslagklep |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Vlinderklep |  |  | G | G | N | N | G | G | G | G | G
|  | Opening in wand |  |  |  | N | G | G | G | G | G | N | G | G
|  | Wervelventiel |  |  |  | N | G | G | G | G | G | N | G | G
| Drijflaagschot |  |  |  |  | N | G | N | N | N | N | N | N | G
| Duikschot |  |  |  |  | N | N | G | N | N | N | N | G | G
| Elektronische component |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  | Frequentie-omvormer |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  | PLC |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Flexibel zettingsstuk |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Toegevoegd aan Full | voor mij niet relevant | flexibel zettingsstuk/mof: relevant voor full
| Folie |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | voor mij niet relevant | folie afvragen of dit bij een ander beheerareaal hoort
| Fontein |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Fundering |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | F | N | F | Niet toegevoegd aan Ligging, blijft binnen Full | mee met ligging, vnauit de WION regelmatig vragen over en het is makkelijk als grondroerders dat dan snel kunnen terug zien | Fundering hoeft niet mee voor ligging. De inspecteur inspecteert wat hij ziet. Een fundering kan hij niet zien, dus inspecteert deze het ook niet.
|  | Fundatieplaat |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
|  | Grondverbetering |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
|  | Ketelzand fundering |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
|  | Onderheid |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | F
|  |  | Onderheid - kleef |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
|  |  | Onderheid - stuit |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
|  | Op staal |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
|  | Paaljuk |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
|  | Polystreen fundering |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
|  | Rietmatten |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
|  | Sloofconstructie |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
| Hijsinrichting |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Niet toegevoegd aan Full | Voor mijn niet relevant voor full | maakt onderdeel uit van gemaal, dus ik denk het wel.
| Hulpstuk |  |  |  |  | G | F | F | F | N | N | G | G | F | Toegevoegd aan ligging | zeker meenemen | het kan een eindpunt zijn van een streng (eindkap) dus misschien wel als begin of eindpunt |  | Zeker wel mee nemen voor ligging. Van belang voor o.a. bochten, t-stukken, etc.
|  | Afsluitstuk |  |  |  | G | G | G | G | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  | Compensator |  |  |  | G | N | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  | Inlaat |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | F |  | meenemen ligging
|  |  | Blinde inlaat |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  |  | Inlaat leiding |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  |  | Inlaat rioolput |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  | Ontstoppingsstuk |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  | Verbindingsstuk |  |  |  | G | G | F | F | N | N | G | G | F |  | meenemen ligging
|  |  | Bochtstuk |  |  | G | G | G | G | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  |  | Kruisstuk |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  |  | Overgangsstuk |  |  | G | G | G | G | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  |  | T-stuk |  |  | G | G | G | G | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  |  | Tubelure |  |  | G | G | G | G | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  |  | Verloopstuk |  |  | G | G | G | G | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  |  | Y-stuk |  |  | G | G | G | G | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
|  | Zadel |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging
| Infiltratiekrat |  |  |  |  | N | G | N | G | N | N | G | N | G | Infiltratiekrat is deel van Infiltratiebassin of wadi. Leiding moet dus daarin eindigen. | meenemen ligging, onze leiding eindigd in een infiltratiekrat ipv reservoir, vast fout maar wel logisch |  |  | Dus een infiltratiekrat is/kan een CONSTRUCTIEonderdeel zijn van een infiltratieveld?
| Ketting |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Niet toegevoegd aan Full |  | maakt onderdeel uit van gemaal, dus ik denk het wel.
| Klimijzer |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Niet toegevoegd aan Full | voor mij niet relevant, klimijzers zijn niet gecertificeerd met jaarlijkse verplichtingen dus worde niet meer gebuikt (ARBO) | maakt onderdeel uit van gemaal, dus ik denk het wel.
| Knevelvoorziening |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  | meenemen ligging @Jordie, niet interessant voor modeleren ?
| Koppelstuk |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Lamellenafscheider |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Niet toegevoegd aan Ligging, blijft binnen Full | meenemen ligging
| Lanceerpunt |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Ledigingsvoorziening |  |  |  |  | N | G | G | G | N | N | G | G | G
| Leidingomhulling |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Lining |  |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | F | Niet toegevoegd aan Ligging, blijft enkel binnen Ribx en Full | meenemen ligging | een lining is een soort materiaal. Geen type.
|  | Close fit lining |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G |  | meenemen ligging
|  | Gesegmenteerde lining |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G |  | meenemen ligging
|  | Lining aangebracht tijdens fabrikage |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G |  | meenemen ligging
|  | Lining met afzonderlijke buizen |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G |  | meenemen ligging
|  | Lining met een doorlopende buis |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G |  | meenemen ligging
|  | Opgespoten lining |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G |  | meenemen ligging
|  | Ter plaatse uitgeharde lining |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G |  | meenemen ligging
|  | Wikkelbuis relining |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G |  | meenemen ligging
| Mangat |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Sensor |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Toegevoegd aan Full Is deel van Meetinstrument wat weer deel is van o.a. put | je moet weten waar je meetinstrumenten hangen | er hangen zeer veel sensoren in het rioolstelsel. Dus ja. |  |  | relatie met put? | Ja
| Olie-/benzineafscheider |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Is deel van olie- en benzineafvangput. Niet in FULL omdat het niet in beheer is bij gemeente. | meestal niet in beheer bij gemeente maar het zou wel handig zijn als je weet waat ze zitten |  |  |  | relatie met put? OBAS hoort bij milieudienst in beeld te zijn (vergunning)
| Ontluchter |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G | [5 empty] | via aansluiting
| Ontluchtingsunit |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | [5 empty] | subtype van ontluchter?
| Ontspanningsventiel |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Beluchtingsventiel |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Ontluchtingsventiel |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Overstortbemaling |  |  |  |  | N | N | N | G | N | N | N | G | G | Ingestuurd via Webprotegé |  |  |  |  | niet bij rioolgemaal?
| Overstortconstructie |  |  |  |  | N | G | G | F | G | G | G | F | F | Onderscheid in intern en extern bij Ligging toegevoegd | ook extern - intern inzichtelijk maken. Voorbeelden idd bijv bij BBB of bi stuwvoorzieningen of om water te sturen | wat mij betreft wel |  | We hebben dus "externe overstortput" en binnen een put of constructie geven we ook specifiek aan dat het een "externe overstortconstructie" is? Heeft iemand hier een voorbeeld van? Bijvoorbeeld een muur binnen een BBB?
|  | Externe overstortconstructie |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Interne overstortconstructie |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
| Pomp |  |  |  |  | F | G | G | G | G | G | G | G | F | Op supertypeniveau gehouden bij Ligging | supertype zou voor mij al voldoende zijn | wat mij betreft wel |  |  |  | ondergronds dus?
|  | Centrifugaalpomp |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Drukrioleringspomp |  |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Persluchtpomp |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Schroefcentrifugaalpomp |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Schroefpomp |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Vijzelpomp |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Zuigerpomp |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
| Putdeel |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Reparatie |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | F
|  | Buis is vervangen |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Deelliner |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Geïnjecteerde specie |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Ander geïnjecteerd dichtingsmateriaal |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Gerepareerd gat |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Deelliner bij een aansluiting (bijv. hoedje) |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Andere reparatie bij aansluiting |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Geïnjecteerde specie (put) |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Gerepareerd gat (put) |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Rioolafsluiter |  |  |  |  | N | G | N | G | N | N | G | G | G | [5 empty] | is in feite een doorlaat?
| Slibafscheider |  |  |  |  | N | G | N | N | N | N | N | N | F | Insturen via Webprotegé |  |  | Onder dit subtype staat een subtype 3 Slibvanger. Als alle slibafscheiders slibvangers zijn, kan subtype 3 Slibvanger vervallen. Voorstel: Slibafscheider hernoemen als Slibafscheider (slibvanger). Of: andere types slibafscheiders als subtypes toevoegen.
|  | Slibvanger |  |  |  | N | G | N | N | N | N | N | N | G
| Slot |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Toegevoegd aan Full | niet relevant | kan onderdeel uitmaken van een gemaal (slot op luik) dus ja. |  | yes |  | voor mij niet relevant
| Spoelvoorziening |  |  |  |  | N | N | G | N | N | N | G | N | G
| Standmeter |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Toegevoegd aan Full | wat is dit eigenlijk ? | kan onderdeel uitmaken van een gemaal (slot op luik) dus ja. |  | yes |  | Heeft dit niet te maken met een afsluiter? op/ dicht
| Stankafsluiter |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Uit Full gehaald | heeft iemand dit wel inzichtelijk incl onderliggende niveau's? |  |  |  |  | heeft denk ik niemand inzichtelijk
|  | Slangsifon |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  | Stankscherm |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Stankfilter |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Steenwolblok |  |  |  |  | N | G | N | N | N | N | N | N | G
| Stroomprofiel |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Stuwconstructie |  |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
| Uitklimvoorziening |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Veiligheidsrooster |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Vetafscheider |  |  |  |  | N | G | N | N | N | N | N | N | G | [5 empty] | zie olie/benzien-afscheider?
| Vuilvangrooster |  |  |  |  | N | G | N | N | N | N | N | N | G
| Wand |  |  |  |  | N | G | F | F | G | G | F | F | F | Op subtypeniveau gezet bij Ligging | nee een wand zegt niet zo veel, er zit een groot verschil tussen een schildmuur en overstortdrempel | wat mij betreft wel
|  | Overstortdrempel |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Schildmuur |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Stuwmuur |  |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
| Waterslagvoorziening |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | is er iemand die het heeft ? | ja. maar wij passen het in de noordkop niet toe.
|  | Windketel |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | toch alleen bij gemalen relevant? | ja. maar wij passen het in de noordkop niet toe.
| Zakbaak |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Zonk |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Toegevoegd aan Full | is toch gewoon een zandvang? ja | ja. een zonk of zeeg moet opgenomen worden. Bolling omlaag of omhoog. Door kweldruk kan een buisdeel door kweldruk omhoog gedrukt worden. |  | Yes!
Kabel | [5 empty] | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Toegevoegd aan Full | liggin meenmen. kabel is tbv wion noodzakelijk, denk idd aan de habels tussen gemaalpompen en sturingskast bij natte pompopstelling en buitenkast |  |  | Niet mee eens. Bij apparatuur hebben we ook kasten opgenomen, er is tenminste een gemeente die voor een deel van de voorzieningen dit bij het riool heeft opgenomen. Ik zou bij FULL zeggen dat het relevant is.
| Datakabel |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Voedingskabel |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Hoogspanningskabel |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Laagspanningskabel |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Middenspanningskabel |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
Leiding | [5 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F
| Aansluitleiding |  |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | F | Toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging | ja. Deze word in GWSW 1.6 zichtbaar heb ik gisteren begrepen, dus ja. |  | ja, zie opm. Nico | vanwaar kan aansluiting ook supertyp zijn?
|  | Kolkaansluitleiding |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging | meenemen voor ligging (PDOK) |  |  | aansluitleiding kan subtype2 van rioolleiding zijn: kan nooit eigenstandig bestaan
|  | Perceelaansluitleiding |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging | meenemen voor ligging (PDOK)
|  |  | DWA perceelaansluiting |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging | meenemen voor ligging (PDOK)
|  |  | Gemengde perceelaansluitleiding |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging | meenemen voor ligging (PDOK)
|  |  | HWA perceelaansluitleiding |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G |  | meenemen ligging | meenemen voor ligging (PDOK)
|  | Standpijp |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G
| Drain |  |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G
| Duiker |  |  |  |  | N | G | N | N | N | N | N | N | G | Enkel in Full en Ribx gehouden | meenemen ligging | een duiker kan onderdeel uitmaken van het rioolstelsel. Nadeel is dat het dubbele registratie is. Waterschap HHNK registreert nig niet of je eigenaar, beheerder on onderhoudsplichtige bent. |  | mee nemen in Full
| Geboorde leiding |  |  |  |  | N | N | N | G | N | G | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging. | meenemen ligging |  | Is de geboorde leiding echt een type leiding? Het gaat over de wijze van aanleg. Wijze van aanleg als subtype 1 toevoegen? | zie opm. Heino
| Kunststof leiding |  |  |  |  | N | N | G | G | N | G | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging. | meenemen ligging |  | Zie later opmerkingen over het toevoegen van een subtype 1 Materiaal leiding. | zie opm. Heino
| Loze leiding |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging. | meenemen ligging
|  | Gedammerde leiding |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging. | meenemen ligging |  | Als volschuimen en volzanden niet hetzelfde zijn als dämmeren en ook niet een vorm van dämmeren, stel ik voor beide subtype 2 te maken.
|  |  | Volgeschuimde leiding |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging. | meenemen ligging |  | Voorstel: naar subtype 2 wijzigen. Zie voorgaande redenering.
|  |  | Volgezande leiding |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging. | meenemen ligging |  | Voorstel: naar subtype 2 wijzigen. Zie voorgaande redenering.
|  | Uitlegger |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging. | meenemen ligging
| Mantelbuis |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Toegevoegd aan Full. | lastig, wij hebben zet niet | ja. in de toekomst kan je er bijvoorbeeld een persleiding doorheen zetten in geval van een gestuurde boring. Misschien bij de kabels en leidingen? |  | Yes
| Ontluchtingsleiding |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Open leiding |  |  |  |  | N | G | F | F | N | N | N | F | F | Ook op subtypeniveau voor Ligging |  | Nee. Ik zou deze opslitsen. |  | zover mogelijk uit specificeren idd
|  | Goot |  |  |  | N | G | G | G | N | N | N | G | G
|  |  | Infiltratiegoot |  |  | N | G | G | G | N | N | N | G | G
|  |  | Lijngoot |  |  | N | G | G | G | N | N | N | G | G |  |  |  | Als de roostergoot niet een type lijngoot is, stel ik voor de roostergoot subtype 3 te maken. Als dat niet het geval is andere types lijngoten toevoegen.
|  |  |  | Roostergoot |  | N | G | G | G | N | N | N | G | G
|  |  | Molgoot |  |  | N | G | G | G | N | N | N | G | G | Omdat supertype 'Goot' G is, zijn automatisch de onderliggende subtypen ook G. | eens met nico | molgoot hoort meer this bij wegen. |  | eens met Nico, hoort bij wegen niet bij stedelijkwater (thread ingediend)
|  |  | Taludgoot |  |  | N | G | G | G | N | N | N | G | G | Goot die in het talud loodrecht op de kruinlijn is aangebracht. |  |  |  | mmm, is dit een open leiding of een uitlaat constructie?
|  |  | Verholen goot |  |  | N | G | G | G | N | N | N | G | G
| Pendelstuk |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Toegevoegd aan Full | wij registreren ze niet maar als je ze hebt en apart registreerd dan is daar vast een reden voor en dan zou ik zeggen meenemen | jazeker. Of komt deze nog in geen enkele GWSW dataset voor? |  | ik denk wel relevant voor full. Maar ik weet zelf even niet zo goed of het een "leiding" is of een constructie onderdeel of een "hulpstuk"?
| Rioolleiding |  |  |  |  | F | F | F | F | F | G | F | F | F |  |  |  | Onder dit subtype staan de subtypes 2 Kunststofleiding en Stalen leiding. Voorstel: een subtype 1 Materiaal leiding maken waaronder deze twee subtypes onderverdeeld kunnen worden. En dan uiteraard ook de andere materialen toevoegen.
|  | Mechanische rioolleiding |  |  |  | N | N | G | G | G | G | F | F | F
|  |  | Drukleiding |  |  | N | N | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Luchtpersleiding |  |  | N | N | G | G | G | G | N | G | G
|  |  | Vacuümleiding |  |  | N | N | G | G | G | G | G | G | G
|  | Vrijverval rioolleiding |  |  |  | G | F | F | F | G | G | F | F | F |  | nog nooit van strijkriool gehoord | Heino. Wat versta jij onder een strijkriool??? | Subtype 3 Strijkriool toevoegen? | Reactie op Heino: "Het openbare vrijvervalriool (verzamelleiding) voor de afvoer van afvalwater (zonder hemelwater) gelegen tussen een pomp- of bufferput en het particuliere deel van de huisaansluiting. Deze ligt meestal in particuliere grond" (https://www.joostdevree.nl/shtmls/riool.shtml). Mijn inziens dus een synoniem van perceelaansluitleiding
|  |  | Bergbezinkleiding |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Bergingsleiding |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Blusriool |  |  | G | G | N | N | G | N | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging | Meenemen ligging
|  |  | DIT-riool |  |  | G | G | N | G | G | G | N | G | G
|  |  | DT-riool |  |  | G | G | N | G | G | G | N | G | G
|  |  | Gemengd riool |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Hemelwaterriool |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G | Insturen via Webprotegé |  |  | Wij passen kabelgoten toe als verbindingsleidingen tussen infiltratiegreppels die niet erg diep zijn. Kabelgoten toevoegen als type vrijvervalrioolleiding? Duikers zijn het toch eigenlijk ook niet want die verbinden watergangen. Infiltratiegreppels staan meestal gewoon droog. | Ik vind dat Heino een goed punt heeft, deze typen gaan in de toekomst steeds vaker toegepast worden. Wellicht goed om te bespreken bij de werkgroep basis.
|  |  | Infiltratieriool |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Overstortleiding |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Parallelriool |  |  | G | G | N | G | G | G | N | G | G
|  |  | Stuwrioolleiding |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Tandemriool |  |  | G | G | N | G | G | G | N | G | G
|  |  | Vuilwaterriool |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Zinker |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G | [5 empty] | zinker is toch sub4?
| Stalen leiding |  |  |  |  | N | N | N | G | N | G | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging |  | Zie eerdere opmerkingen over het toevoegen van een subtype 1 Materiaal leiding. |  | eens met heino
| Transportleiding |  |  |  |  | N | F | F | F | F | F | F | F | F |  |  |  | Onder dit subtype kom ik via subtype 2 Vrijvervaltransportleiding bij subtype 3 Transportrioolleiding. Deze vind ik ingewikkeld. |  | ander niveau dan rioolleiding. functioneel hetzelfde, toch?
|  | Mechanische transportleiding |  |  |  | N | N | F | G | G | G | F | F | F | Subtypeniveau toegevoegd op Ligging | nee detail hieronder is belangrijk en altijd bekend | Nee. Dit zijn toch wel heel verschillende onderdelen.
|  |  | Leidingsegment |  |  | N | N | N | G | G | G | N | G | G
|  |  | Persleiding |  |  | N | N | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Spoelleiding |  |  | N | N | G | N | G | N | G | G | G
|  | Vrijverval transportleiding |  |  |  | N | G | F | G | G | G | F | G | F |  | valt bij ons allemaal onder vijr verval zie hierboven | een transportleiding is toch altijd vrij verval?
|  |  | Transportrioolleiding |  |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G | Insturen via Webprotegé |  |  | Onder dit subtype staat subtype 4 Benedenstrooms eindriool. Als het benedenstrooms eindriool het enige type transportrioolleiding is, stel ik voor subtype 5 Benedenstrooms eindriool te laten vervallen. Als dat niet het geval is de andere types transportrioolleiding toevoegen. | Eens met Heino.
|  |  |  | Benedenstrooms eindriool |  | N | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Vrijverval leidingsegment |  |  | N | G | N | G | G | G | N | G | G
| Weesleiding |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | [5 empty] | loze leiding?
Materie | [5 empty] | G | N | G | N | N | N | G | N | N | Wordt reeds aan gewerkt - Materie is iets anders dan Fysiek object
| Water |  |  |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  | Afvalwater |  |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Afvloeiend hemelwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Ander afvalwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Bedrijfsafvalwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Bruin afvalwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Droogweerafvoer |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Geel afvalwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Gemengd afvalwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Grijs afvalwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Groen afvalwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Grondwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N |  |  |  | Het subtype Grondwater met extra onderverdeling naar subtype Bronneringswater kom ik tegen onder zowel Subtype 1 Water als onder Subtype 3 Afvalwater. Voorstel: een van deze twee subtypes Grondwater laten vervallen.
|  |  |  | Bronneringswater |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N |  |  |  | Onder dit subtype staat het subtype Bronneringswater. Als bronneringswater het enige type grondwater is, stel ik voor het subtype Grondwater te hernoemen als Grondwater (bronneringswater).
|  |  | Huishoudelijk Afvalwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Regenweerafvoer |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Rioolwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Stedelijk afvalwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N | [5 empty] | systeem naam, niet opnemen
|  |  | Zwart afvalwater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N | [5 empty] | wat is dit?
|  | Drinkwater |  |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N | [5 empty] | ??
|  | Grondwater |  |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N |  |  |  | Het subtype Grondwater met extra onderverdeling naar subtype Bronneringswater kom ik tegen onder zowel Subtype 1 Water als onder Subtype 3 Afvalwater. Voorstel: een van deze twee subtypes Grondwater laten vervallen.
|  |  | Bronneringswater |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N |  |  |  | Onder dit subtype staat het subtype Bronneringswater. Als bronneringswater het enige type grondwater is, stel ik voor het subtype Grondwater te hernoemen als Grondwater (bronneringswater).
|  | Hemelwater |  |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  | Oppervlaktewater |  |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Waterdeel |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  | Waterloop |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Beek |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Bron |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Gracht |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Kanaal |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Rivier |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Sloot |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N |  |  |  | Onder dit subtype staan twee subtypes. Voorstel: deze twee subtypes een niveau opschuiven dus subtype 4 maken en het subtype 4 Sloot hernoemen als subtype 4 Overige sloot.
[5 empty] | Bermsloot | G | N | G | N | N | N | G | N | N |  |  |  | Zie vorige opmerking.
[5 empty] | Schouwsloot | G | N | G | N | N | N | G | N | N |  |  |  | Zie vorige opmerking.
|  |  | Watervlakte |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Haven |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Meer |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Plas |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Poel |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Ven |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  |  |  | Vijver |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N |  |  |  | Onder dit subtype staat subtype 5 Bluswatervijver. Voorstel: dat subtype een niveau opschuiven dus subtype 4 Bluswatervijver maken en het subtype Vijver hernoemen las subtype 4 Vijver overig.
[5 empty] | Bluswatervijver | G | N | G | N | N | N | G | N | N
|  | Rioolvreemd water |  |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N | [5 empty] | is dit niet eerder een constatering dan een doel?
|  | Stedelijk water |  |  |  | G | N | G | N | N | N | G | N | N |  |  |  | Deze behoeft uitleg als we onder subtype 2 Water ook al die andere subtypes al hebben. Wat is stedelijk water? Wat valt er wel onder? Wat valt er niet onder? Welke andere subtypes zijn ook stedelijk water? |  | is het totale systeem, hier niet relevant, hoort bij stelsel
Put | [5 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F
| Aansluitput |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | F | Is opgenomen in Ligging en Full | bij ligging en full | ja
|  | Erfafscheidingsput |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G
|  | Olie-/benzineafvangput |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | [5 empty] | registratie hoort niet bij gemeente?
|  | Ontstoppingsput |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G
|  | Vetvangput |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | [5 empty] | registratie hoort niet bij gemeente?
|  | Zandvangput |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | [5 empty] | registratie hoort niet bij gemeente?
| Beerput |  |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | G | G | Toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging |  |  |  | in beheer bij gemeente?
| Blinde put |  |  |  |  | G | G | G | G | G | N | G | G | G | Toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging
| Brandput |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging
| Drainageput |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Toegevoegd aan Full | meenemen ligging en full | ja
| Filterput |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Toegevoegd aan Full | meenemen ligging en full | ja
| Infiltratieput |  |  |  |  | N | G | G | G | N | N | N | G | G
| Kolk |  |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | F | Niet toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging |  | Onder het subtype 1 Put staat het subtype 2 Kolk. Voorstel: voor de kolken een eigen subtype 1 aanmaken dus Subtype 1 Kolk.
|  | Explosievrije kolk |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G | Niet toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging |  | Kunnen de andere typen kolken ook explosievrij zijn of is er een echt type explosievrije kolk?
|  | Gecombineerde straat- trottoirkolk |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G | Niet toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging |  | Voorstel: na aanmaken van subtype 1 Kolk dit subtype een subtype opschuiven.
|  | Infiltratiekolk |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G | Niet toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging |  | Voorstel: na aanmaken van subtype 1 Kolk dit subtype een subtype opschuiven.
|  | RWS kolk |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G | Niet toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging |  | Voorstel: na aanmaken van subtype 1 Kolk dit subtype een subtype opschuiven.
|  | Straatkolk |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G | Niet toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging |  | Voorstel: na aanmaken van subtype 1 Kolk dit subtype een subtype opschuiven.
|  | Trottoirkolk |  |  |  | G | G | N | N | N | N | G | N | G | Niet toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging |  | Voorstel: na aanmaken van subtype 1 Kolk dit subtype een subtype opschuiven.
| Loze put |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Volgeschuimde put |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | Niet toegevoegd aan Ligging | meenemen ligging
| Ontlastput |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G | [5 empty] | bij gemeente??
| Opvangput |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
| Rioolput |  |  |  |  | F | F | F | F | G | G | F | G | F | Supertypeniveau behouden bij Ligging |  | welke men nu in de GEO laat zien, zou ik meenemen.
|  | Bijzondere putconstructie |  |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Doorspoelput |  |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Doorspuitput |  |  |  | N | G | N | N | G | G | G | G | G
|  | Inspectieput |  |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Hondenhokput |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Reinigende put |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Kruisingsput |  |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Lozingsput |  |  |  | G | G | N | G | G | G | G | G | G
|  | Mantoegankelijke put |  |  |  | N | G | N | G | G | G | N | G | G | Ingestuurd via Webprotegé - genderneutraal |  |  | Inspectieputten en kruisingsputten kunnen mantoegankelijk zijn. Moet de mantoegankelijkheid van de put niet een subtype 2 onder subtype 1 Put zijn? Dus: subtype 2 Persoonstoegankelijkheid met de keuzes wel en niet persoonstoegankelijk. Uiteraard is de toegankelijkheid van de rioolput genderneutraal. |  | man daar maken we mens van ;-)
|  | Overstortput |  |  |  | G | G | F | F | G | G | F | F | F | Op subtypeniveau gezet bij Ligging | meenemen ligging en full
|  |  | Externe overstortput |  |  | G | G | N | G | G | G | G | G | G
|  |  |  | Noodoverstortput |  | G | G | N | G | G | G | G | G | G | [5 empty] | niet relevant, taalgebruik: blijft een ext ovs
|  |  | Interne overstortput |  |  | G | G | N | G | G | G | G | G | G
|  |  | Verbeterde overstortput |  |  | G | G | F | G | G | G | N | G | G
|  |  |  | Werveloverstortput |  | G | G | G | G | G | G | N | G | G
|  | Pompput |  |  |  | N | N | G | G | G | G | N | G | G
|  | Pompunit |  |  |  | G | N | N | N | G | G | G | G | G | Zie data.gwsw.nl. Drukriolering wordt niet opgenomen in hydraulische vrijverval modellering. |  | pompunit ook meenemen voor modeleren. |  |  | wat is het verschil?
|  | Putbuis |  |  |  | N | N | N | G | G | G | N | G | G
|  | Rioolput met geleiding |  |  |  | N | N | G | G | G | G | N | G | G
|  | Stuwput |  |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  | Valput |  |  |  | N | G | N | G | G | G | N | G | G
|  | Verdiepte put |  |  |  | N | G | N | G | G | G | N | G | G
|  | Wervelput |  |  |  | N | G | G | G | G | G | N | G | G
|  | Zinkerput |  |  |  | N | G | G | G | G | G | N | G | G
| Slokop |  |  |  |  | N | N | N | G | N | N | N | G | G | Toegevoegd aan Ligging | meenmen ligging | een slokop is een soort kolk, dus meenemen in ligging.
| Vacuümopslagtank |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | G | N | G
| Verdekte put |  |  |  |  | G | N | G | G | G | N | G | G | G |  |  |  | Onder het subtype 1 Put staat het subtype 2 Verdekte put. Verschillende andere putten kunnen verdekt zijn. Moet de mate van verdektheid niet een eigen subtype 2 zijn waarbij je vervolgens de keuze hebt tussen verdekt en niet verdekt?
Stelsel | [5 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Wordt reeds aan gewerkt - Stelsel is iets anders dan fysiek object. | misschien een toelichting vragen hierop, mijns inziens is dit geen objevt
| Drainagestelsel |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | jazeker |  | absoluut
|  | Bouwblokdrainage |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | niet meenemen
|  | Cunetdrainage |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | Ja. Meenemen in ligging
|  | Drainage transportstelsel |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | Ja. Meenemen in ligging
|  | Horizontale drainage |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | Ja. Meenemen in ligging
|  | Mechanisch drainagestelsel |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | Ja. Meenemen in ligging
|  | Openbaar ontwateringsstelsel |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | Wat is dit?
|  | Privédrainage |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | niet meenemen
|  | Riooldrainage |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | Ja. Meenemen in ligging
|  | Sport- en speldrainage |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | Ja. Meenemen in ligging
|  | Vertikale drainage |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | Ja. Meenemen in ligging
|  | Verzameldrainage |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | Ja. Meenemen in ligging
|  | Vrijverval drainagestelsel |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | Ja. Meenemen in ligging
| Duikerstelsel |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G |  |  | Ja. Meenemen in ligging
| Grondwatermeetnet |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Infiltratiestelsel |  |  |  |  | N | N | G | G | N | N | N | G | G |  |  | Ja, feitelijk is dit HWA met gaatjes |  | absoluut
|  | Drainage/infiltratie transportstelsel |  |  |  | N | N | G | G | N | N | N | G | G |  |  |  |  | waarom is een infiltratiestelsel geen rioolstelsel? er komen ook steeds vaker gecombineerde stelsels voor. wat voegt de term "rioolstelsel" toe aan het hele stedelijkwater verhaal?
| Rioolstelsel |  |  |  |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F |  | stelsel onder subtype 2 meenemen, dit overzichtsplaatje wordt nogal eens gevraagd |  | Onder dit subtype staat het subtype 3 Vrijvervalrioolstelsel en daaronder de extra onderverdeling naar onder andere gemengd. Voorstel: die extra onderverdeling laten vervallen en de subtypes die onder subtype 4 staan subtype 3 maken met erachter de toevoeging vrij verval tussen haakjes. Bijvoorbeeld: subtype 3 Gemengd stelsel (vrij verval).
|  | Mechanisch rioolstelsel |  |  |  | N | N | N | N | G | G | F | G | F |  |  | als de brandweer ook wat met deze informatie doet, zou ik alle meenemen. |  | Zo compleet mogelijk maken. Mechanisch is niet afdoende m.i.
|  |  | Drukriolering |  |  | N | N | N | N | G | G | G | G | G
|  |  | Hybride systeem |  |  | N | N | N | N | G | G | N | G | G
|  |  | Luchtpersriolering |  |  | N | N | N | N | G | G | N | G | G
|  |  | Vacuümriolering |  |  | N | N | N | N | G | G | G | G | G
|  | Terreinriolering |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | G
|  | Vrijverval rioolstelsel |  |  |  | F | F | F | F | G | F | F | F | F
|  |  | Gemengd stelsel |  |  | G | G | F | G | G | G | G | G | G
|  |  |  | Absoluut rioolstelsel |  | G | G | N | G | G | G | G | G | G
|  |  |  | Verbeterd gemengd stelsel |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Gestuwd stelsel |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G |  |  |  | Kunnen de andere stelsels bij subtype 4 niet ook gestuwd zijn?
|  |  | Hemelwaterstelsel |  |  | G | G | F | G | G | G | G | G | G |  |  |  | Zie ook latere opmerking bij subtype 3 Onderbemaling.
|  |  |  | Openbaar hemelwaterstelsel |  | G | G | N | G | G | G | G | G | G
|  |  |  | Verbeterd hemelwaterstelsel |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  | Onderbemaling |  |  | N | G | G | G | G | G | N | G | G |  |  |  | Onder het subtype 3 Vrijvervalrioolstelsel staat het subtype 4 Onderbemaling. De andere stelsels bij subtype 4 kunnen toch ook onderbemalingen zijn. Wij hebben een groot vrijvervalrioolstelsel. Daarheen pompen we water vanuit enkele andere vrijvervalrioolstelsels. Daarvan zijn er enkele van het type gemengd (woonwijken) en enkele van het type verbeterd gescheiden (bedrijventerreinen). Het ka dus om afvalwater, hemelwater of gemengd water gaan. Als we al de keuze voor onderbemaling willen maken moet de mate van onderbemaling misschien wel een subtype 3 zijn dus onder subtype 2 Rioolstelsel. En dat geldt dan misschien ook wel voor de mate van gestuwdheid.
|  |  | Vuilwaterstelsel |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
|  |  |  | Openbaar vuilwaterstelsel |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
| Transportstelsel |  |  |  |  | F | F | F | F | G | G | F | G | F |  |  | volgens mij hebben we deze elders al omschreven
|  | Persleidingsysteem |  |  |  | N | N | N | N | G | N | G | G | G
|  | Vrijverval transportstelsel |  |  |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G
| Warmtewinningsnet |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Systeem | [5 empty] | N | N | F | N | N | N | N | N | N | Wordt reeds aan gewerkt - Systeem is iets anders dan fysiek object.
| Afvalwatersysteem |  |  |  |  | N | N | G | N | N | N | N | N | N
| Gescheiden systeem |  |  |  |  | N | N | F | N | N | N | N | N | N
|  | Verbeterd gescheiden systeem |  |  |  | N | N | G | N | N | N | N | N | N
| Grondwatersysteem |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Meetinrichting |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Oppervlaktewatersysteem |  |  |  |  | N | N | G | N | N | N | N | N | N
|  | Afwateringssysteem |  |  |  | N | N | G | N | N | N | N | N | N
| RTC-sturing |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Regelinrichting |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| Transportsysteem |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | [5 empty] | stedelijk watersysteem toevoegen?